D-6

DEMANDE D’AUTORISATION D’importation et D’UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES SCELLEES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE DE RADIOTHERAPIE EXTERNE (Gamma knife)

- La loi 142-12 du 18 Septembre 2014 relative à la Sûreté et à la Sécurité Nucléaires et Radiologiques et à la création de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques ‘AMSSNuR’ ;

- Décret n° 2-97-30 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants ;

- Décrets n° 2-97-132 du 25 Joumada II 1418 -28 Octobre 1997 relatif à l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires.

DEMANDEUR : (Utilisateur final) Le demandeur, qui est la personne physique ou le représentant de la personne morale qui sera le responsable de l'activité envisagée : Nom et prénom :………………………………………………………………............................... Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ Tél :……………………………………Fax : ………………………Email :………………….................................

ETABLISSEMENT UTILISATEUR : Public □ Privé □ Dénomination ou raison sociale de l’établissement : ………………………………………………………………… Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… Tél :……………………………………Fax : ………………………Email :………………….................................. Statut Juridique et registre de commerce :……………………………………………………………………… Nom et prénom du chef d’établissement : ………………………………………………………………………….. Ou N° d’autorisation d’exercice pour le secteur privé : ………………………………………………………………

IMPORTATEUR *: Dénomination ou raison sociale de l’établissement :………………………………………………….......... .......... Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… Tél :……………………………………Fax : ………………………Email :…………………................................... Statut Juridique et registre de commerce :……………………………………………………………………………. Nom et prénom du chef d’établissement : …………………………………………………………………………..

*A remplir si l’établissement importateur et l’établissement utilisateur sont différents.

4- CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION : Appareils existants : Type d’appareil émetteur de RI Nom de l’appareil émetteur de RI Fabricant/Marque Type/Modèle Nombre d’appareils Appareils objet de la demande : Marque :…………………………….type :……………………………N° de Série/……………………….. Année de fabrication :………………………………………….. Fabricant :……………………………………………………….. Origine : □ neuf □ occasion Provenance (nom et adresse de l’établissement) :…………............................................................. ………………………………………………………………………………………………….. Date de mise en service :……………………………………………………… Système de repositionnement du patient utilisant un générateur à rayons X : □ Oui :…………………… □ Non :……………………………… Dénomination :………………………………………………………………………………………… Sources radioactives : • Radionucléide utilisé : .................................. • Origine : (nom et adresse de l’établissement) :…………………………………… .................................................................................. ................................................................................................. • Fabricant : ............................................................................................................................................................... Activité totale : Date : Numéro Activité Numéro Activité Numéro Activité Date de chargement : .................................. Société chargée de la mise en place de la source ou des sources : - Dénomination : ……………………………………………………………………… - Adresse : ..................................................................................................................... 5 – PRATICIENS UTILISATEURS : Seuls des médecins radiothérapeutes peuvent être désignés comme praticiens utilisateurs de l'installation. Nom Prénom 6- PERSONNE (S) SPECIALISEE (S) EN RADIOPHYSIQUE/PHYSIQUE MEDICALE : Nom Prénom

7- MEDECIN DE TRAVAIL : Nom et Prénom :…………………………………………………………………………..……………………….. Spécialité :…………………………………………………………………………………………………………… Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………….. Tél :………………………………………………………………………………………………………………… Date d’engagement avec l’établissement :………………………………………………………………………….

8- PESONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION :

Je désigne sous ma responsabilité, M./ Mme./ Mlle :……………………………………………………….

Qualité : ………………………………………………………………………………………………………..

Diplômes : …………………………………………………………………………………………………….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Comme personne compétente en radioprotection et pouvant répondre à tout moment à une demande d'information et faire face à une éventuelle situation d'urgence radiologique.

9- SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS EN POSTE DANS L’INSTALLATION Nombre de travailleurs intervenant dans l’installation : .................................................................................................................................. Nombre de travailleurs classés : Catégorie A : ..................... Catégorie B : ..................... Autres : .............................. Surveillance individuelle : Dosimètres passifs Nom de l'organisme effectuant cette surveillance : ............................................................................ Dosimètres mains ou poignets (nature des dosimètres) : .................................................................... La surveillance individuelle de l’exposition externe est obligatoire pour tout travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée. Appareils de mesure : - Indiquer la marque et le type : ………................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………....................................... - Débit max : ………………………………………………………………………………....................................... - Débit min : ……………………………………………………………………………………………………. Autres équipements (joindre les catalogues si possible) : ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………

10- MESURES DE SECURITE DES SOURCES DETENUES ET DE PROTECTION PHYSIQUE DE L’INSTALLATION :

a- Décrire les mesures prises pour la sécurité des sources détenues en fonction et en entreposage :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b- Décrire les mesures prises pour la protection physique de l’installation :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

En vertu de l’article 45 de la loi 142-12 relative à la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques ainsi que l’article 51 du décret 2-97-30 portant sur la protection contre les rayonnements ionisants, le dossier d’autorisation doit obligatoirement être composé de ce formulaire accompagné des pièces suivantes :

- Copie des documents attestant des statuts juridiques de l’établissement importateur et l’établissement utilisateur si différent ;

- Plan définitif de l’installation précisant la nature et l’épaisseur des parois, y compris les dalles du plancher et du plafond ainsi que la destination des pièces adjacentes et la délimitation des zones réglementées, accompagné des éléments justifiant le classement de ces zones ;

- Plan de masse de l’établissement avec indication des locaux du service de radiothérapie ;

- Note de calcul justifiant les protections retenues autour de la salle d’irradiation ;

- Liste du matériel de mesure et de détection des rayonnements ;

- Liste d’équipement destiné au repérage radiologique, à la simulation et à la dosimétrie ;

- Copie des diplômes attestant d’une formation en radiothérapie de l’ensemble des praticiens utilisateurs de l’installation ou attestation de qualification ;

- Copie des attestations en radiophysique/ physique médicale et en radioprotection des personnes chargées respectivement de la physique médicale et de la radioprotection ;

- Note précisant la nature des activités de la personne spécialisée en physique médicale attachée à l’installation. Ce document devra être signé conjointement par ce spécialiste et le titulaire de l’autorisation ;

- Copie du règlement intérieur précisant les consignes de sécurité applicables dans l’installation ;

- Certificat de conformité établi par le fabricant de la source scellée chargée dans l’appareil de télégammathérapie ou gamma knife, mentionnant obligatoirement le nom du fabricant, la nature du radioélément, le numéro, l’activité (Bq), le débit de dose (Gy/h) à 1 mètre, la date de la mesure et les certificats des sources ;

- Attestation garantissant le bon état général (qualité du faisceau, fonctionnement mécanique, système de sécurité, …) de l’appareil de radiothérapie s’il a plus de 10 ans, établi par le fabricant ;

- Liste des sources scellées radioactive détenues dans l’installation. Cette liste devra préciser la nature, le radionucléide, l’activité, la date de mise en service, l’utilisation et le fournisseur de chacune des sources    détenues. Il convient également de distinguer sur cette liste, les sources en cours d’utilisation ou non, de celles hors service, en attente de reprise par le fournisseur ;

- Note précisant l’engagement du demandeur d’autorisation relatif au rapatriement de la source radioactive scellée de la radiothérapie lorsqu’elle deviendra source scellée hors service ;

- Copie du plan de sécurité ;

- Décrire le programme de sûreté et de protection radiologique ;

Procédures de gestion des situations d’urgence.

TRES IMPORTANT

Si votre établissement détient une ou plusieurs sources radioactives d’activité résiduelle quelconque ou si vous détenez un générateur de rayonnements ionisants non déclarés, il faut immédiatement informer l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques.

Il vous est scrupuleusement interdit de :

- Vendre ou céder ce matériel à un autre établissement public, privé ou à toute personne sans autorisation de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques.

- Stocker ou détruire ce matériel ni par vous-même ni par toute autre personne compétente ou non en radioprotection.

- Démanteler ce matériel sauf par des personnes autorisées et compétentes en présence d’une équipe de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques.

- Transporter sur les routes nationales ou d’exporter à l’étranger ce matériel sans autorisation préalable de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques.

ENGAGEMENT

Je certifie l’exactitude des déclarations susmentionnées et je m’engage à :

- Respecter les conditions particulières de détention et d’utilisation qui sont notifiées après réception du matériel radiologique.

- Aviser sans délai, l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques de tout changement aux indications de la présente demande.

- Respecter toutes les consignes de sécurité et de radioprotection qui me sont dictées, conformément à la législation nationale.

- Disposer le personnel qualifié manipulateur titulaire d’un Certificat d’Aptitude à la manipulation des Appareils émetteurs de rayonnements ionisants reconnu par le Ministère de la Santé.

- Mettre mon personnel exposé aux rayonnements ionisants sous surveillance dosimétrique et le soumettre au contrôle médical à l’embauche, et au minimum tous.

- Signaler à l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques tout changement, renouvellement, transformation du matériel radiologique, accident ou incident impliquant les travailleurs ou le public à un risque d’irradiation (vol, incendie, explosion …).

- Ne pas céder, vendre ou réformer le matériel émetteur de rayonnement quelque soit sa nature sans avis préalable de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques.

- Ne pas stocker, éliminer, détruire ou endommager ce matériel radioactif sans autorisation préalable de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques.

- Déclarer tout matériel radioactif, en état de fonctionnement ou non, propriété de mon établissement.

- Ne pas transporter sur les routes nationales ni exporter à l’étranger ce matériel sans autorisation préalable de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques.

- Doter mon établissement en moyens de protection, de détection et d’un local de stockage du matériel radiologique bien gardé et fermé à clé.

- Aviser l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologiques en cas de transfert de matériel radiologique en dehors de l’établissement déclaré.

Fait à : ………………, le ……………………….

Cachet et signature du Demandeur :